Allegato 1

Riferimento: Determinazione a contrattare Prot. n. CRA16/2015/R0011111/25. del 12/05/2015

Tipologia:   	servizio

Descrizione della fornitura/servizio:

Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tipo “full risk” per il periodo di anni 1 per le attrezzature tecnico – scientifiche di marca Life Technologies Italia, Filiale della Life Technologies Europe B.V. per le attività del Laboratorio di genetica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sede di Ozzano dell’Emilia

Descrizione tecnica dettagliata del servizio con indicazione dei requisiti in ordine alla qualità della fornitura/servizio ed indicazione di eventuali requisiti connessi alla sicurezza (*):

Si rende necessario un servizio di manutenzione ed assistenza tecnica al fine di garantire la pulizia e taratura in modo perfetto e costante delle attrezzature sotto descritte. Il regolare funzionamento di tutti gli strumenti in dotazione al laboratorio indispensabile per il regolare e corretto svolgimento delle attività di analisi genetiche sia istituzionali che convenzionate con le amministrazioni finanziatrici delle analisi stesse. La manutenzione ordinaria degli strumenti è inoltre richiesta dal Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 90001:2008 rilasciato da CSI CERT. Elenco attrezzature:

| 1 | ABI PRISM 3130-16, n° di serie 1351-012 |
| --- | --- |
| 2 | ABI PRISM 3130-16, n° di serie 1326-013 |
| 3 | GeneAmp PCR System 9700 n° di serie 805S3012772 e s.m. n° di serie A96S3022715 |
| 4 | GeneAmp PCR System 9700 n° di serie 805S3021827 e s.m. n° di serie A96S3012307 |
| 5 | GeneAmp PCR System 9700 n° di serie 805S1040796 e s.m. n° di serie A96S1041925 |
| 6 | PCR Veriti 96, Applied Biosystems®,n° di serie 2990212165 |
| 7 | PCR Veriti 96, Applied Biosystems®, n° di serie 2990212346 |
| 8 | PCR Veriti 384, Applied Biosystems®,n° di serie 299030575 |
| 9 | PCR Veriti 384, Applied Biosystems®, n° di serie 299030580 |
| 10 | QuantStudio™ 12K Flex OA n° di serie 2858800483 |

Tempi di consegna/espletamento del servizio:

12 mesi

Modalità di pagamento:

Fatture posticipate